Ausschreibungstexte - geba / Österreich

Position          Leistungsbeschreibung                EP/ EURO              GP/ EURO

1 Stck

geba KRS-M 80 Kaltrauchsperre DN 80, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.

Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3377

Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 100 Kaltrauchsperre DN 100, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.

Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3377

Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 125 Kaltrauchsperre DN 125, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.

Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3377

Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 160 Kaltrauchsperre DN 160, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.

Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3377

Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 200 Kaltrauchsperre DN 200, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.

Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3377

Deutschland