70080

geba KRS-M 80 Kaltrauchsperre

DN 80, Einbaulänge 50 mm

TÜV geprüft. Gemäß Bauteil-Regelliste C

des DIBt. Temperaturbeständigkeit 260°C.

Zum Einbau oder zur Nachrüstung in Zu-

und Abluftanlagen nach DIN 18017-3,

bzw. Art DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Verhindert Kaltrauchübertragung bei

Stillstand des Ventilators, bzw.

Verschluss von Absperrvorrichtungen.

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbau in

Anschlussleitung des Ab- oder

Zuluftventils.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

70100

geba KRS-M 100 Kaltrauchsperre

DN 100, Einbaulänge 50 mm

TÜV geprüft. Gemäß Bauteil-Regelliste C

des DIBt. Temperaturbeständigkeit 260°C.

Zum Einbau oder zur Nachrüstung in Zu-

und Abluftanlagen nach DIN 18017-3,

bzw. Art DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Verhindert Kaltrauchübertragung bei

Stillstand des Ventilators, bzw.

Verschluss von Absperrvorrichtungen.

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbau in

Anschlussleitung des Ab- oder

Zuluftventils.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

70125

geba KRS-M 125 Kaltrauchsperre

DN 125, Einbaulänge 50 mm

TÜV geprüft. Gemäß Bauteil-Regelliste C

des DIBt. Temperaturbeständigkeit 260°C.

Zum Einbau oder zur Nachrüstung in Zu-

und Abluftanlagen nach DIN 18017-3,

bzw. Art DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Verhindert Kaltrauchübertragung bei

Stillstand des Ventilators, bzw.

Verschluss von Absperrvorrichtungen.

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbau in

Anschlussleitung des Ab- oder

Zuluftventils.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

70160

geba KRS-M 160 Kaltrauchsperre

DN 160, Einbaulänge 50 mm

TÜV geprüft. Gemäß Bauteil-Regelliste C

des DIBt. Temperaturbeständigkeit 260°C.

Zum Einbau oder zur Nachrüstung in Zu-

und Abluftanlagen nach DIN 18017-3,

bzw. Art DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Verhindert Kaltrauchübertragung bei

Stillstand des Ventilators, bzw.

Verschluss von Absperrvorrichtungen.

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbau in

Anschlussleitung des Ab- oder

Zuluftventils.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

70200

geba KRS-M 200 Kaltrauchsperre

DN 200, Einbaulänge 50 mm

TÜV geprüft. Gemäß Bauteil-Regelliste C

des DIBt. Temperaturbeständigkeit 260°C.

Zum Einbau oder zur Nachrüstung in Zu-

und Abluftanlagen nach DIN 18017-3,

bzw. Art DIN 18017-3 und DIN 1946-6.

Verhindert Kaltrauchübertragung bei

Stillstand des Ventilators, bzw.

Verschluss von Absperrvorrichtungen.

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbau in

Anschlussleitung des Ab- oder

Zuluftventils.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376