# Ausschreibungstext

# Geba-Sanierungsadapter zu Aufputz-Lüftungsgerät SA-L 80

zur Umrüstung von Schwerkraftlüftungsleitungen

in mechanische Abluftanlagen mit Einzellüftungsgeräten,

Ausblasstutzen 80 mm

Für vorhandene Anschlussöffnung 80 x 270 mm

bestehend aus:

Einschubelement in Verbindung mit Promatect-LS-Platte, 78 x 268 x 35 mm

und Stahlblechplatte, verzinkt, 1,5 mm dick, fertig verschraubt

zum Einschub und Verkleben mit Promatkleber K 84 in Anschlussöffnungen

..................Stück, Typ SA-L 80				Preis .................